DRAFT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. număr din 12.06.2018

....

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DELGAZ GRID SA cu sediul în municipiul Târgu Mureș, județul  Mureș, reprezentată prin Nica Petru, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 3625 din 29.05.2018  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2018, că proiectul "Alimentare cu energie electrică plantație pomicolă ECO-SEM-FRUCT - tarif racordare, situate în comuna Băcani, județul Vaslui" propus a fi amplasat în extravilanul satului Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a – „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune mică

Prin proiect se propune alimentarea cu energie electrică a fermei pomicole prin construirea unui racord aerian 20 kV, pe stâlpi din beton în lungime de 1673 m și a unui post de transformare aerian pe un stâlp 20/0,4 kV - 160 kVA.

Lucrările pe tarif de racordare constau în:

- înlocuirea stâlpului nr. 188 tip SE1 din LEA 20 kV Bârlad - Arşiţa cu un

stâlp tip SC 15.014 montat în fundaţie turnată și echipat cu o consolă CSO 1100 de susţinere cu izolaţie simplă de susţinere din cauciuc siliconic  și o consolă pentru derivaţie CIT 140 cu izolaţie simplă de întindere din cauciuc siliconic;

- montarea unui stâlp de racord tip SC 15.014 în fundaţie turnată (stâlp nr.

1) la 33 m de stâlpul nr. 188 al LEA 20 kV Bârlad - Arşiţa echipat cu separator tripolar de exterior 24 kV - 200 A cu cuțite de punere la pământ spre utilizator și 2 dispozitive de acţionare manual, dispozitiv de semnalizare avarii (DSA) pentru reţele aeriene de medie tensiune, coronament orizontal de întindere din otel zincat tip CIT 140 cu lanţuri de întindere dublă din cauciuc siliconic, priză de pământ perimetrală cu trei contururi cu Rd < 4 ohmi din elemente din oțel zincat, montare de prize de pământ cu Rd < 10 ohmi la stâlpii existenţi de MT care se află pe o rază de 200 m fată de stâlpul nr. 2 pe care se va monta celula aeriană de măsură 20 kV, respectiv la stâlpii nr. 185, 186, 187, 188, 189 și 190 ai LEA 20 kV Bârlad - Arşiţa.

Stâlpii de beton armat tip SC 15.006-120/SC 15.014 au următoarele caracteristici:

lungime = 12 m; clasa beton C40 / 50; fundaţie burată/turnată cu dimensiuni în plan de 0,80 x 0,80/1,00x1,00/1,70x1,48 m și adâncime de 1,70/1,70/1,80 m, realizată cu buraj/beton B 100 și beton B 200 pentru monolitizare; post de transformare nou pe stâlp de beton 20/0,4 kV - 160 kVA cu transformator etanş; conductor funie din aluminiu neizolat 50 mmp, montat pe stâlpii din beton al LEA 20 kV.

- cumularea cu alte proiecte –  nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale -  materiale de construcţii în cantităţi mici;

- producţia de deşeuri – deşeurile de materiale de construcţii se vor depozita la locul stabilit de Primăria Băcani, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: - nu este cazul;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul aferent proiectului în suprafață totală de 1,0 mp, ocupat definitiv 1,0 mp, este situat în extravilanul satului Băcani, comuna Băcani. Este proprietatea publică a comunei, fiind în administrarea Consiliului Local Băcani, conform M.O. 633/2002, anexa 10. În baza HCL Băcami este cedat cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA. Terenul respectiv are folosința actuală neagricol – zonă protecție căi de comunicație rutieră – drum vicinal.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantităţi mici;

-  capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. -  nu este cazul;

f) zonele de proteţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu  este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial

a)extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: – impact nesemnificativ;

b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă.

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Se vor obţine avizele precizate în certificatul de urbanism şi se vor respecta condiţiile impuse prin aceste avize şi din documentaţia tehnică depusă.

3. Deşeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spaţii special amenajate; se

interzice abandonarea /stocarea deşeurilor în afara spaţiilor amenajate în acest scop; deşeurile de construcţii se vor depozita la locul stabilit de Primăria Băcani, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

4. Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

5.  Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

7. Pe toată durata de realizare a lucrărilor este strict interzis a se efectua descărcări de deşeuri lichide sau solide în ape de suprafaţă sau subterane.

8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

9. La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris APM  Vaslui şi GNM –CG -  Serviciul Comisariatului Judeţean Vaslui.

10. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea

acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Decizia îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

# Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv

# Mădălina NISTOR

Avizat: Şef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela

Redactat: DĂNILĂ Ramona Nicoleta / 12.06.2018